- Рассчитать паровую турбину К-165-12,8 для привода электрогенератора

- Основные исходные данные о турбине и турбоустановке:

- Номинальная электрическая мощность – 165 МВт

- Давление и температура свежего пара Poo – 12,8 МПа; t0=560 oC

- Температура промежуточного перегрева tпп = 560 oC

- Конечное давление pk (pz) = 3,4 кПа

- Частота вращения 50 1/c

- Температура питательной воды –

- Тип регулируемой ступени – одновенечная

- Дополнительные данные – сопловое парораспределение

- В качестве прототипа взять турбину К-160-130-2ХТЗ (ПВК-160ХТЗ)

- Объем проекта

  - Тепловой расчет регулирующей ступени – вручную

  - Тепловой расчет нерегулируемых ступеней – вторая и последняя – вручную

  - Специальные расчеты –

  - Прочностные расчеты расчет на прочность рабочей лопатки последней ступени

  - Вычертить продольный разрез ЧНД

  - Пояснительная записка – содержит анализ, все расчеты и рисунками

- Дополнительные указания – расход свежего пара – из анализа тепловой схемы турбины-прототипа с сохранением значений отборов