ПРИЛОЖЕНИЕ В

Технические данные, условия применения, схема подключения для подключения акселерометра ВК-310А

Схема подключения акселерометра ВК-310А на рисунке В

Рисунке В -  Схема подключения акселерометра ВК-310А

Технические данные:

-  Диапазон рабочих частот, 10÷1000 Гц;

-  Диапазон измерения по виброускорению,  0,05÷400 м/с;

-  Номинальный коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц по виброускорению на выходе переменного напряжения, 10 мВ⋅с2/м;

-  Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения по виброускорению на выходе переменного напряжения, ±0,5 мВ⋅с2/м;

- Нелинейность амплитудной характеристики (АХ) в диапазонах измерения амплитуды виброускорения, 6%;

-  Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), не более ±10%.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха,  -30...+80 °С;

- относительная влажность воздуха при температуре 25°С, не более 85%;

- атмосферное давление, 70...106,7 кПа.