Расчёт деформаций оснований. Определение осадки.

Осадка основания S с использованием расчётной силы в виде линейно деформированного полупространства определяется методом послойного суммирования.

Толща грунта под подошвой фундамента делится на элементарные отрезки:

ΔZi=0,6м≤0,4⋅b=0,4⋅1,2=0,72м.

Граница активной зоны находится на глубине, где выполняется условие:

σoz=0,2⋅σqz так как Ei≥5МПа.

где σoz - действующее напряжение;

σqz - напряжение от собственного веса грунта.

Суммируем осадки от собственного веса грунта.

SΣ=0,8i=1i=hσozi⋅hiEoi  [   ];

где σozi - берётся по средине элементарного отрезка.

Для построения эпюры действующих напряжений σoz применяем формулу:

σoz=α⋅po;

где po - дополнительное давление;

α - коэффициент рассеивания [   ].

α=f2Zil;lb

zi - приведённая глубина (от подошвы фундамента до низа соответствующего элемента отрезка).

Таблица         .

| № элем. Отр. | ΔZi,(hi),м. | Zi,м. | 2Zib,м. | α | σoz,кНм2. | σozi,кНм2 | E,кНм2 | Si,см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,72 | 0 | 0 | 1 | 210,42 |  |  |  |
|  |  | 0,72 | 0,8 | 0,866 |  | 196,32 | 11000 | 1,028 |
| 2 | 0,72 |  |  |  | 182,22 |  |  |  |
|  |  | 1,44 | 1,6 | 0,578 |  | 151,92 | 11000 | 0,796 |
| 3 | 0,72 |  |  |  | 121,22 |  |  |  |
|  |  | 2,16 | 2,4 | 0,374 |  | 100,16 | 11000 | 0,525 |
| 4 | 0,14 |  |  |  | 78,7 |  |  |  |
|  |  | 3,56 | 3,96 | 0,163 |  | 56,5 | 11000 | 0,058 |
| 5 | 0,72 |  |  |  | 34,3 |  |  |  |
|  |  | 4,28 | 4,76 | 0,145 |  | 32,41 | 21000 | 0,089 |
| 6 | 0,72 |  |  |  | 30,51 |  |  |  |
|  |  | 5 | 5,56 | 0,1 |  | 25,78 | 21000 | 0,071 |
| 7 | 0,36 |  |  |  | 21,04 |  |  |  |
|  |  | 5,36 | 5,96 | 0,086 |  | 19,57 | 21000 | 0,027 |
| 8 | 0,72 |  |  |  | 18,1 |  |  |  |
|  |  | 6,08 | 6,76 | 0,06 |  | 15,37 | 9000 | 0,098 |
| 9 | 0,72 |  |  |  | 12,63 |  |  |  |
|  |  | 6,8 | 7,56 | 0,055 |  | 12,1 | 9000 | 0,078 |
| 10 | 0,46 |  |  |  | 11,57 |  |  |  |
|  |  | 7,26 | 8,07 | 0,053 |  | 11,36 | 9000 | 0,047 |
| 11 | 0,72 |  |  |  | 11,15 |  |  |  |
|  |  | 7,98 | 8,87 | 0,039 |  | 9,68 | 9000 | 0,028 |
| 12 | 0,72 |  |  |  | 8,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,47 | 9000 | 0,022 |
|  |  | 8,7 | 9,64 | 0,032 |  |  |  |  |
| 13 | 0,72 |  |  |  | 6,73 |  |  |  |
|  |  | 9,42 | 10,47 | 0,028 |  | 6,31 | 9000 | 0,018 |
| 14 | 0,72 |  |  |  | 5,89 |  |  |  |
|  |  | 10,14 | 11,63 | 0,024 |  | 5,47 | 9000 | 0,016 |
| 15 | 0,72 |  |  |  | 5,05 |  |  |  |

SΣ=2,901

Предельная осадка фундамента, [S]=10см, что больше чем расчётная осадка.

Расчёт армирования подушки фундамента.

Армирование фундаментной подушки осуществляется сетками. Рабочая арматура – поперечные стержни. Площадь рабочей арматуры подбираем из условия прочности на действие максимального изгибающего момента на свесе подушки.

M=0,5⋅P2⋅C;

где С – вылет консоли.

P2=NΣA=3101⋅1,8=172,22кНм;

С=1,8−0,62=0,6м;

M=0,5⋅172,22⋅0,6=51,67кНм.

По полученному расчётному моменту находим коэффициент:

αм=MRb⋅γb2⋅bf1⋅ho2=51,67(100000)8,51⋅0,9⋅180⋅26,52(100)=0,053.

Rb=8,51;   γb2=0,9;  bf1=180см;   ho2=26,5см;  RS=355МПа. [   ].

В зависимости от αм принимаем η=0,972  [   ].

Определяем расчётную площадь сечения рабочих арматурных стержней:

AS=MRS⋅η⋅ho=51,67(100000)355⋅0,972⋅26,5(100)=5,65см2.

В соответствии с сортаментом принимаем 5ø12 А-III, AS=5,65см2.

Продольную арматуру принимаем конструктивно: 12 стержней ø 8 А-I.