Теплотехнический расчёт.

Расчёт ведём для перекрытий верхнего этажа и наружных стен.

- Определяем толщину наружных стен:

Исходные данные: материал стен – два слоя кладки из кирпича глиняного обыкновенного; слой утеплителя – полужестких минераловатных плит на синтетическом вяжущем ГОСТ 12394-86; воздушная прослойка (в расчётах не учитываем); по внутренней и наружной поверхности стены – слоем известково-песчаного раствора (рис.1).

Рис.1.

| № п/п | Наименование материала | γo,кгм3 | δ,м | λ,Вт(м⋅оС) | R,м2⋅оСВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cлой известково-песчаного раствора | 1600 | 0.02 | 0.81 | 0.0247 |
| 2 | Слой цементно-песчаного раствора | 1800 | 0,02 | 0,93 | 0,0215 |
| 3 | Два слоя кладки из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.38 | 0.81 | 0.469 |
| 4 | Утеплитель – полужёсткие минераловатные плиты на синтетическом вяжущем | 300 | х | 0.04 |  |

Коэффициент теплопередачи : αв=8.7Вт(м⋅оС)(СНиП II-3-79**).

Коэффициент теплоотдачи в зимних условиях для наружных стен: αн=23Вт(м⋅оС).

Требуемое термическое сопротивление ограждающей конструкции определяем из условий энергосбережения.

Климатические данные для условий города Перми :

Температура начала отопительного периода : tоп.п.=−6.4оС (СНиП 2.01.01-82);

Продолжительность отопительного периода : Zоп.п.=226сутокСНиП 2.01.01-82);

Температура наиболее холодной пятидневки : tx5=−35oC(СНиП 2.01.01-82);

Зона влажности : Н (СНиП 2.01.01-82).

Расчёт ведём для дошкольного заведения, следовательно, относительная влажность внутри помещения – нормальная, φ=50%, температура внутреннего воздуха tв=+20oC. Условия эксплуатации конструкций – Б.

ROTP=n(tв−tн)Δtн⋅αв=1(20+35)6⋅8,7=1,053

# ГСОП=(tв−tот.п.)Zот.п.=(20+6.4)226=5966.

Требуемое термическое сопротивление определяем по изменению 3 к СНиП II-3-79** путём интерполяции :

RоТР=3,48м2⋅оСВт.

Термическое сопротивление конструкции :

RK=Roтр−(1αв−1αн)=3.48−(18.7−123)=3,408м2⋅оСВт.

Зная Ro.c.определяем сопротивление слоя теплоизоляционного материала :

Rут.=Rк−Rо.с.−Rкл=3,408−0,247−0,0215−0,469=2,6705м2⋅оСВт.

Зная термическое сопротивление и коэффициент теплопроводности изолирующего материала, определяем толщину слоя:

δут.=λут⋅Rут=0,04⋅2,6705=0,106м.

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя 110мм.

Фактическое сопротивление стены :

Rоф=18,7+123+0,380,81+0,020,81+0,020,93+0,110,04=3,49м2⋅оСВт.

Итак :

Rоф=3.49>Rотр=3.38.

Выбранная конструкция стены и толщина утеплителя удовлетворяют требованиям СНиП II-3-79**.

Определяем толщину утеплителя для плиты покрытия верхнего этажа с утеплителем из жестких минераловатных плит ГОСТ 10140-80. Схема конструкции приведена на рис.2.

Рис.2

По СНиП II-3-79** определяем необходимые теплотехнические характеристики конструктивных слоёв и сводим их в таблицу 2:

| № п/п | Наименование материала | γo,кгм3 | δ,м | λ,Вт(м⋅оС) | R,м2⋅оСВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонная плита покрытия | 2500 | 0.22 | 2.04 | 0.142 |
| 2 | Пароизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. | 600 | 0.01 | 0.17 | 0.59 |
| 3 | Утеплитель – пенополеуретан ТУ 67-98-75 | 300 | Х | 0.04 |  |

Определяем толщину утеплителя перекрытия, исходя из условий энергосбережения. Для этого сначала определяем величину градусо-суток отопительного периода:

ГСОП=5966

Отсюда определяем требуемое термическое сопротивление по изменению 3 к СНиП II-3-79**:

Roтр=4.574м2⋅оСВт.

Перед определением толщины утеплителя, рассчитываем приведённое термическое сопротивление железобетонной панели перекрытия с пустотами, так как такая конструкция является неоднородной. Расчёт производим для панели шириной 1.2 м. Поперечный разрез изображён на рис.3.

Заменяем круглые отверстия квадратными:

Рис.3

Fотв.=πD24=3.14⋅0.15924=0.01985м2

a=0.0198=0.141м

Расчёт будем вести для участка панели длиной 1м.

А)	Часть панели с расчётной площадью 1.19·1 м разрезаем плоскостями, параллельными направлению теплового потока Q, получаем участки I и II рис.4.

Рис.4

Участок I состоит из одного слоя – железобетона. Суммарная длина:

l1=1190−5⋅141=0.485м,

F1=0.485⋅1=0.485м2,

δ1=0.22м.

Участок II состоит из трёх слоёв: 2 слоя железобетона и воздушная прослойка. Суммарная длина:

l1=3⋅141=0.705м,

F1=0.705⋅1=0.705м2,

δвозд.пр.=0.141м,

δж.б.=0.22−0.141=0.079м.

Термическое сопротивление для участка I :

R1=δ1λ1=0.222.04=0.108м2⋅оСВт.

Термическое сопротивление для участка II определяем как для однородной многослойной конструкции рис.5:

R11=RЖ.Б.+RВ.П.=0.0792.04+0.15=0.189м2⋅оСВт,

где RВ.П.=0.15м2⋅оСВт (СНиП II-3-79**).

Среднее термическое сопротивление I и II участка панели:

Ra=0.485+0.7050.4850.108+0.7050.189=0.145м2⋅оСВт.

Б)	Разрезаем ту же рабочую площадь панели плоскостями, перпендикулярными тепловому потоку Q, на 3 слоя рис.4.

Рис.4.

Участок I и II состоят из однородного материала – железобетона.

δ1+δ111=0.22−0.141=0.079м,

R1+R111=0.0792.04=0.039м2⋅оСВт.

Общее термическое сопротивление:

R11=0.485+0.7050.4850.069+0.7050.15=0.101м2⋅оСВт.

Rδ=0.039+0.101=0.14м2⋅оСВт.

Разница между R:

γ=Rа−RδRа100%=0.145−0.140.145100%=3.4%<25%.

Определяем приведённое термическое сопротивление ограждающей конструкции:

RКпр=0.145+2⋅0.143=0.142м2⋅оСВт.

Принимаем:

Rотр=Ro

Термическое сопротивление утеплителя:

Rут=Rотр−(1αв+1αн+Rжп+Rруб)=4.574−(18.7+112+0.142+0.059)=4.175м2⋅оСВт.

Толщина утеплителя:

δут=Renλут=4.174⋅0.04=0.167м≈0.18м.

Для проверки фактическое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия:

Rоф=1λв+Rж.п.+Rруб+1αн+Rут=18.7+0.142+0.029+112+0.180.04=4.869м2⋅оСВт.

Roф=4.869>Rотр=4.574

Термическое сопротивление принимаемых конструкций больше минимального нормативного, следовательно конструкции запроектированы верно и применятся в строительстве объекта могут.