Расчет панели по предельным

состояниям второй группы.

## Определяем геометрические характеристики приведенного сечения:

α=ESEb=19000020500=9,27; αASP=9,27⋅4,52=41,9(см2)

## Площадь приведенного сечения:

Ared=A+αASP+αASP'+αAS+AS'

здесь ASP,ASP'- площадь сечения напрягаемой арматуры, AS,AS'- ненапрягаемой арматуры: ASP'=0, AS=AS'=0,71+0,79=1,5(см2), где 0,71 см2 – площадь сечения продольной арматуры сеток и 0,79 см2 – площадь сечения 4  5 Вр - I каркасов К – 1; для сеток α=17000020500=8,29.

Ared=A+αASP+αASP'+αAS+αAS'

Ared=116⋅(3,8+3,8)+(22−7,6)⋅30,2+41,9++8,29⋅1,5⋅2=1383(см)

Статический момент относительно нижней  грани сечения панели:

Sred=S+αSSP+αSSP'+αSS+αSS′

Sred=116⋅3,8⋅20,1+116⋅3,8⋅1,9+41,9⋅3+

14,4⋅30,2⋅11+8,29⋅1,5⋅3+8,29⋅1,5⋅20=14892

(см3)

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани панели:

y0=SredAred=148921383=11(см)

h−y0=22−11=11(см)

Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести:

Ired=I+αASPy12+αASP'y1+αASy22+AS'y22

где y1=11−3=8(см);y1'=0;y2=11−3=8(см);y2'=11−2=9(см)

Ired=116⋅3.8212+116⋅3,8⋅9,12+116⋅3,8212+116⋅3,8⋅9,12+30,2⋅14,4312+45,9⋅14,4⋅02+

+41,9⋅82+8,29⋅1,5⋅82+8,29⋅1,5⋅82=77593(см4)

Момент сопротивления для растянутой грани сечения:

Wredinf=Iredy0=7759311=7054(см3)

то же, по сжатой грани сечения:

Wredsup=Ired(h−y0)=7759311=7054(см3)

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны (верхней) до центра тяжести приведенного сечения:

rsup=ϕn(WredinfAred)=0,8(70541383)=4,08(см)

где ϕn=1,6−σbRb,ser=1,6−0,75=0,85;

то же, наименее удаленной от растянутой зоны (нижней)

rinf=ϕn(WredsupAred)=0,8(70541383)=4,08(см)