Поз.		Обозначение			  Наименование			Кол. Примеч.

13	     1SB3, 1SB4, 1SB6     Выключатель кнопочный КЕ 011 У3	  5

11		 25А-1, 25А-2	    Блок управления реверсивных 	  2

# 25SB1, 26SB1        исп. 5 ТУ 16-642.015-84

двигателей БУРМ-220

12		25SB2, 25SB3 	    Выключатель кнопочный КЕ 011 У3	  4

26SB3, 26SB2 	    исп. 4 ТУ 16-642.015-84

# ТУ 36.1130-85

исп. 1 ТУ 16-642.015-84

# 14					     Рамка для надписи РПМ66х26 У3	 46

15			1SB5 	     Выключатель кнопочный КЕ 011 У3	  1

ввода сигнала термопары ADAM-3011

# 16		  ЩП1…ЩП6	     ЭЩП-5						  6

17		     1А1, 1А2	     Модуль гальванически изолированного	  2

# ADAM-4950-ENC

18		    1А4…1А8	     Модуль аналогового входа ADAM-4018	  5

21		    1А9, 1А10	     Модуль дискретных входов/выходов  	  2

19			1А3		     Модуль аналогового входа ADAM-4017	  1

# ADAM-4050

20					     Коробка для модулей ADAM	  3

# 22		   ХТ1…ХТ33	     Блок зажимов БЗ24-4П16-В/В У3-10	 33

# ТУ 16-526.462-79

23					     Крышка торцевая КТ5У		  6

Лист

2

ДП.2101.00.ПЗ.ВО.