Надписи на табло и в рамках					Продолжение

Надпись		     Кол.

№

надп.

№

надп.

Надпись		     Кол.

## природного газа на гор.№1

# 33	 Регулирование расхода 	    1

# 34	 Регулирование расхода 	    1

природного газа на гор.№2

35	 Положение задвижки на 	    1

хлоре на гор.№2

36	 Выбор режима работы 	    1

задвижки на хлоре на гор.№2

37	 Ручная отсечка газа на гор.№1   1

38	 Задвижка на хлоре на гор.№1	    1

“Стоп”

39	 Задвижка на хлоре на гор.№1	    1

“Открытие”

## 40	 Задвижка на хлоре на гор.№1	    1

“Закрытие”

## 41	 Опробование сигнализации	    1

42	 Снятие звукового сигнала	    1

43	 Ручная отсечка газа на гор.№2   1

44	 Задвижка на хлоре на гор.№2	    1

“Стоп”

45	 Задвижка на хлоре на гор.№2	    1

“Открытие”

## 46	 Задвижка на хлоре на гор.№2	    1

“Закрытие”

Лист

ДП.2101.00.ПЗ.ВО.

6